## Energiekosten
Typ | Leistung PC (w) | Leistung Monitor (W) | Betriebsdauer pro Tag PC+Monitor | Energieverbrauch pro Tag (Wh) | Jahresverbrauch kWh | Energieverbrauch nach der EU Verordnung | Energiekosten bei 25ct/kWh (ohne Monitor) | Formel:
15 x Alter Rechner PC 120W | 120 |  |  | #REF! | 675 |  | 0 | Etec=(8760/1000)*(0,55*off+0,05*sleep+0,4*idle)
15 x thin client 50W | 50 |  |  | #REF! | 281.25 |  | 0
1x ThinServer 190Watt | 190 |  |  | #REF! | 249.66 |  | 0
Server Bt&Byte 300W 82% | 300 |  |  | #REF! | 673.0244 |  | 0
Server Bt&Byte 300W 90% | 300 |  |  | #REF! | 613.2 |  | 0
|  |  |  | Aufgabe 4: | Kosten | Spalte1
|  |  |  | thin client | 530.91
|  |  |  | alte struktur | 675
|  |  |  | Ersparnis | 144.09 | €
|  |  |  | Aufgabe 6: | Spalte2 | Spalte3 | 4 jahre
|  |  |  | 80Plus | 613.2 | 82% | 2452.8
|  |  |  | 80Plus gold | 673.0244 | 90% | 2692.0976
|  |  |  | diferenz | -59.8244 |  | -239.2976